Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 653

Датум : 04.03.2016.год.

Питања понуђача и одговори наручиоца

У поступку јавне набавке ЈНМВ-д 03/16 Пумпа за ППВ Рибница Q – 80 l/s

Питање понуђача (број 650 од 03.03.2016.године) :

Да ли је прихватљиво да усисна прирубница буде ДН 250 обзиром да је за дати проток Q – 80 l/s, неопходан усисни цевовод ДН 250 према критеријумима мах брзине струјања у усисним цевоводима?

Одговор Наручиоца :

Не. Није прихватљиво одступање од промера који су тражени конкурсном документацијом.

Комисија у предметном  поступку јавне набавке