Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 639

Датум : 03.03..2016.год.

Питања понуђача и одговори наручиоца

У поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 Пумпe за ППВ Рибница Q – 50 l/s

Питање понуђача (број 626 од 02.03.2016.године) :

Поштовани,

У тендерској документацији за ЈНМВ-д 04/16 за ППВ Рибница Q – 50 l/s, наведено је на страни 3 од 41, тачка 3.1 Техничке карактеристике агрегата који је предмет набавке :

Мотор :

Р = 10-15 kW

Питање : Да ли можемо да Вам понудимо пумпу са мотором Р = 9 kW, која задовољава све остале тражене карактеристике?

Одговор Наручиоца :

Не. Електромотор од 9 kW не одговара јер нема довољну резерву снаге која је неопходна за услове рада који су намењени агрегату у конкретном случају.

Комисија у предметном  поступку јавне набавке