Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 679

Датум : 07.03.2016.год.

Питања понуђача и одговори наручиоца

У поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 Пумпe за ППВ Рибница Q – 50 l/s

Питање понуђача (број 673 од 07.03.2016.године) :

Да ли је понудом потребно обухватити пумпу на крутом постољу са еластичном спојницом и електромотором или у компактној изведби где се мотор монтира на хидраулику пумпе?

Одговор Наручиоца :

Понудом је потребно обухватити пумпу на крутом постољу са еластичном спојницом и електромотором.

Комисија у предметном  поступку јавне набавке