Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 680

Датум : 07.03.2016.год.

Допуна и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке

ЈНМВ-д 04/16 Пумпe за ППВ Рибница Q – 50 l/s

У тачки конкурсне документације - 3.1 Техничке карактеристике агрегата који је предмет набавке, врши се следећа допуна и измена у погледу техничких карактеристика:

- Понудом је потребно обухватити пумпу на крутом постољу са еластичном спојницом и електромотором.

- NPSH  ≤ 3,5 m

Ове допуне, одн. измене су саставни део конкурсне документације у предметном поступку и понуђачи су дужни да своје понуде поднесу у складу са истим.

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија у предметном  поступку јавне набавке