ЈКП „Водовод Златибор“

Број : 1406

Датум : 27.04.2016.године

Јавна набавка ЈНМВ-д 11/16 Хемикалије за прераду воде-активни угаљ

Измена и допуна конкурсне документације

У складу са чланом 63. ЗЈН Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке , како следи :

- Као коначне утврђују се следеће техничке карактеристике активног угља :

- активни угаљ је нов, у праху, намењен за третман воде за пиће

-активни угаљ добијен од кокосове љуске

-изглед-фини црни прах

-финоћа  90%<80 микрона

-садржај влаге 5% маx

-садржај пепела 4 % маx

-индекс метилен плаво  (CEFIC) min22 ml

-специфична површина max1100 m2/g

-јодни број (ASTM D 4607) min 1000mg/l

-pH вредност 8-11

-паковање вреће по 25 кг

- Наручилац као приоритетан, поставља захтев да понуђени активни угаљ смањује концентрацију никла у сировој води, у супротном понуда се одбија као неодговарајућа.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак понуђеног активног угља (500 g) како би се извршило лабораторијско испитивање утицаја активног угља на смањење концентрације никла у сировој води. Узорак мора бити упакован са назнаком :

ЈНМВ-д 11/16 Узорак активног угља – Понуђач : (тачан назив и адреса понуђача)

Тестирање узорака ће се обавити, дан након отварања понуда, 17.05.2016.године у 10,00 часова у лабораторији Наручиоца на ППОВ у Рибници. Тестирању могу присуствовати заинтересовани понуђачи.

- Безбедносни лист може бити на енглеском или српском језику.

- Наручилац врши измену критеријума за доделу уговора.

Нови критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим подкритеријумима и наведеним њиховим релативним вредностима :

Е-ефикасност активног угља на смањењу концентрације никла у сировој води , макс.- 80,00 бодова,

NC –понуђена јединична цена без ПДВ-а, фко. Наручилац, максимално – 20,00 бодова

УКУПНО, максимално – 100,00 бодова.

Методологија бодовања :

- Понуде у погледу подкритеријума  - Ефикасност ће се оцењивати на основу ефеката примене понуђеног активног угља на смањење концентрације никла у сировој води, што ће се утврдити приликом лабораторијског испитивања понуђених узорака (17.05.2016.год.)

Ефекат дејства (EF) узорка активног угља на никал ће се израчунавати по формули :

EF= 1- [T (mg/l) / S (mg/l)]

S – почетна концентрација никла у сировој води (пре третмана угљем)

Т – концентрација никла у води након третмана узорком активног угља који се оцењује.

Пoнуда чији узорак има највећи ефекат (EF maks) добија максималних Е=80,00 бодова по овом подкритеријуму.

Остале понуде се бодују упоређивањем оствареног ефеката узорка који се оцењује са овим максималним ефектом, по формули :

E= (EFP / EFmaks) x 80

где је : EFP – ефекат узорка који се оцењује

EFmaks – ефекат узорка који је остварио максимални учинак на смањењу концентрације никла у води,

Е- број бодова који по овом подкритеријум добија понуда која се оцењује.

- Понуде у погледу подкритеријума понуђена јединична цена без ПДВ-а фко. Наручилац, се бодују тако што понуда у којој је понуђена најнижа јединична цена (C MIN) добија максималних N C = 20,00 бодова. Остале понуде се бодују упоређивањем понуђене јединичне цене са овом најнижом понуђеном ценом у поступку (C MIN), по следећој формули :

N C = (CMIN / CP) x 20

где је :

CMIN  - најнижа понуђена јединична цена у поступку

CP -понуђена јединична цена из понуде која се оцењује

N C – број бодова који по овом подкритеријуму добија понуда која се оцењује.

УКУПАН број бодова (UK) који добија једна понуда је збир  UK = E + N C.

Израчунавање се врши заокруживањем на две децимале.

Рангирање понуда се врши према броју укупно освојених бодова (UK) у опадајућем низу , тако да се на првом месту ранг листе налази понуда (понуђач) са највише укупно освојених бодова, а на последњем понуда (понуђач) са најмање укупно освојених бодова.

Уговор се додељује понуђачу чија је понуда прихватљива, одговарајућа и која је освојила укупно највише бодова, односно која се налази на првом месту ранг листе.

Резервни критеријуми :

1) Уколико две или више понуда имају исти број укупно освојених бодова као повољнија оцениће се она понуда у којој је понуђен дужи рок плаћања;

2) Уколико две или више понуда имају исти број укупно освојених бодова и исти рок плаћања, при чему су оне према понуђеним условима истовремено и најповољније у поступку, рангирање ових понуда ће се извршити жребом, односно, јавним "извлачењем из шешира".

О термину извлачења-жребања Наручилац ће благовремено писмено (мејлом, факсом, поштом) обавестити све понуђаче и исто обавештење објавити на својој интернет страници.  Извлачење понуда из "шешира" (жребање) је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача на основу овлашћења које предају Комисији пре почетка жребања. О поступку жребања Комисија води записник. Рангирање понуда које учествују у жребању ће се вршити према редоследу којим су папирићи са називом понуђача и заводним бројем њихове понуде извучени из "шешира", тако што ће се као повољнија оценити  понуда која је пре извучена из "шешира". Уговор ће се доделити понуђачу који је први "извучен из шешира".

3) У случају да две или више понуда имају исти број укупно освојених бодова и исти рок плаћања, али да према понуђеним условима нису и најповољније у поступку, због ефикасности у спровођењу поступка за њихово рангирање неће се применити поступак из тачке 2) већ ће се оне рангирати према редоследу пријема понуда код Наручиоца где ће се као повољнија оценити понуда са мањим заводним бројем.

Ове измене конкурсне документације су сада саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 11/16 и исте понуђачи морају узети у обзир приликом састављања и подношења својих понуда.У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

За Наручиоца, Комисија у предметном поступку јавне набавке