Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 3571

Датум : 06.10.2017.год.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА**

Поступак јавне набавке ЈНВВ-д 12/17 Канализационе коруговане цеви

**Питање понуђача**-Захтев за појашњењем конкурсне документације број 3541 од 03.10.2017.године :

Поштовани,

Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације:

1. Да ли коруговане цеви ф800 (693/800) и ф1000 (860/1000) могу да се замене цевима чији је унутрашњи пречник ф800 и ф1000 а спољни зависно од произвођача коругованих цеви?

2. Да ли се уместо коругованих цеви ф 800 и ф 1000 могу понудити спирално варене цеви ф800 и ф1000?

**Одговор-појашњење Наручиоца** :

**Не.** Понуђене коруговане цеви **морају бити у складу са конкурсном документацијом**, тј. захтевима Наручиоца и не могу се мењати цевима других пречника (унутрашњих или спољашњих) нити спирално вареним цевима.

Наручилац **остаје при објављеној конкурсној документацији.**

Комисија у поступку ЈНВВ-д 12/17 Канализационе коруговане цеви