Наручилац : ЈКП Водовод Златибор

Број : 4027

Датум : 18.12.2018.године

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА**

У складу са чл. 63. ЗЈН Наручилац објављује одговоре на **Захтев за појашњење број 4026 од 18.12.2018.год.** поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 15/18 Пумпни агрегат 75 kw

**Питање Понуђача** :

У вези јавне набавке бр. ЈНМВ-д 15/18 –Пумпни агрегат 75kW од 11.12.2018. – део I, тачка 3.1. Техничке карактеристике конкурсне документације, поставили би питање везано за снагу мотора. Да ли је прихватљиво да вам понудимо мотор снаге 90kW?

**Одговор Наручиоца** :

**Није прихватљиво**.

Образложење : Наручилац захтева пумпни агрегат са мотором снаге 75kW јер на месту где је потребно уградити исти агрегат већ има изграђену електричну инсталацију са опремом и промером каблова који су димензионисани за снагу од 75kW. Инсталација пумпног агрегата са мотором снаге 90kW била би скопчана са додатним трошковима који нису мали. Такође агрегат са ел.мотором од 90kW је вероватно и нешто већих физичких димензија, тако да би могло доћи до проблема приликом његове уградње на место где је предвиђен агрегат са ел.мотором од 75kW.

Комисија у предметном поступку јавне набавке, Председник Антоније Дабић, с.р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_