Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 2704

Датум : 07.08.2019.год.

**Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке**

ЈНМВ-д 14/19 Уређај за уситњавање отпада у фекалној канализацији

**I Измена конкурсне документације**

У складу са чланом 63. ЗЈН Наручилац врши **следећу измену-допуну** конкурсне документације :

**У тачки** **3.1, подтачка 3.1.1 под 2),** на страни 3 конкурсне документације, **БРИШЕ СЕ :**

**„2)** **Одговарајући носач** са вођицама за монтажу уређаја-дробилице на вертикални зид;“

**А УПИСУЈЕ** :

**„2)** **Одговарајући носач** са вођицама за монтажу уређаја-дробилице на вертикални зид;

**Материјал израде је нерђајући челик**.“

**II У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.**

Измена конкурсне документације број 2704 од 07.08.2019.год. је сада саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 14/19 Уређај за уситњавање отпада у фекалној канализацији и **понуђачи своје понуде треба да поднесу у складу са предметном изменом.**

Комисија у предметном поступку јавне набавке