Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 1211

Датум : 05.05.2020.год.

Веза : Јавна набавка ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II /1

 ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА

**Питање понуђача**-Захтев за појашњење (број 1210 од 05.05.2020.године) :

Имамо следеће питање у вези са конкурсном документацијом Ваше јавне набавке добара ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ :

У партији 2 "Ливено гвоздени водоводни фитинг" у Обрасцу цена под ставком 1. Т комад сте навели између осталих тражених величина и величину Т-комада ДН 200/800. Да ли је дошло до штампане грешке и да ли је тражена димензија заправо ДН 200/80 ?

**Одговор-појашњење Наручиоца** :

 У праву сте, заиста је дошло до **штампарске грешке** приликом уноса спецификације у Образац 3П 2. Овом приликом **исправљамо начињену грешку** и истичемо да је у Обрасцу 3П 2 **предмет набавке** под ставком 1. - Т комад, као једна од тражених величина **Т комад ДН 200/80, а не ДН 200/800** како је грешком наведено. У том смислу извршићемо одговарајућу измену-исправку конкурсне документације и исто објавити на Порталу ЈН и интернет страници.

Понуђачи приликом подношења понуда треба да узму у обзир ову измену конкурсне документације.

Хвала што сте нам благовремено указали на начињен пропуст.

За Наручиоца, Комисија у поступку